	               
	                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХЗОШ № 165
                        І.В.Єфіменко
«___»_____________2014 р. 



IНСТРУКЦIЯ №____
з охорони праці при роботi з електроприладами в кабінеті інформатики
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практичнi, лабораторні роботи, проводити у тих умовах i порядку, з такими електроприладами, якi зазначенi в iнструкцiї до проведення роботи.

1.2. Поводження з електроприладами потребує виконання правил електробезпеки вiдповiдно до ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв». 

1.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатацiї, перiодично оглядає особа, вiдповiдальна за електрогосподарство; вона також перевiряє захисне заземлення, електропроводку i загальний стан електромережi.

1.4. Всі електроприлади де передбачається занулення (заземлення) повинні бути зануленні.

1.5. При роботi з електроприладами можливi такi небезпечностi: 

 ‑ падiння предметiв, матерiалiв;

 ‑ ураження електрострумом;

 ‑ опiки i отруєння вiд пожежi.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Учнi повиннi:

2.1. Ознайомитися iз змiстом практичної роботи та з правилами безпечного її виконання.

2.2. При виявлені небезпечностей на робочому мiсцi: несправнi прилади, оголенi електродроти та iнше, негайно повiдомити вчителя.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ

3.1. Треба використовувати електричне обладнання тiльки заводського виготовлення. Пiд час експлуатацiї слiд користуватися паспортом та iнструкцiєю заводу-виробника.

3.2. Усi електронагрiвальнi прилади повиннi мати теплоiзоляцiю знизу i з боку стiн. Як теплоiзоляцiю можна використати керамiчнi плити та iншi негорючi матерiали з малою теплопровiднiстю.

3.3. Подання струму через загальний рубильник до робочих мiсць i вимикання його пiсля закiнчення робiт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.
3.4. Штепсельнi розетки i встановлене обладнання можуть перебувати пiд струмом на час проведення роботи. Після закiнчення роботи подача струму негайно припиняється.

3.5. Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

3.6. Учням під час уроку самовільно користуватися електроприладами, електроарматурою, електрообладнанням.
3.7. Залишати без нагляду увiмкненi електричні прилади.

3.8. Пустувати з електроприладами, предметами, механізмами, які використовуються для виконання роботи.
3.9. Використовувати на робочому місці електроприлади напругою (змінного струму) 110 в. і вище.

3.10. Порушувати хід, послідовність виконання роботи з електроприладами.
3.11. Користуватися електроприладами у разі пошкодження заземлюючого пристрою (якщо вимагається їх занулення (заземлення)).
3.12. Користуватися електроподовжувачами виготовленими з порушенням встановлених вимог.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Треба негайно вимкнути електроприлади.

4.2. Прибрати своє робоче мiсце у вiдповiдностi до вказiвок вчителя.
4.3. Вимити з милом руки. 
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРIЙНИХ СИТУАЦIЯХ

5.1. У випадку аварiйної ситуацiї негайно повiдомити вчителя, чи завiдуючого кабiнетом та виконати наступнi дiї:

 ‑ у разi вiдключення електроенергiї, термiново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться на робочому мiсцi;
 ‑ у разі «пробою» на корпус – негайно припинити роботу та поставити до відома вчителя;

 ‑ у разi аварiї в системi водопостачання чи каналiзацiї необхiдно термiново перекрити крани водопостачання i повiдомити вчителя;
 ‑ у разi виникнення пожежi (чи загоряння) необхiдно вжити заходiв щодо її гасiння, негайно повiдомити вчителя та приступити до лiквiдацiї пожежi згiдно з дiючою в закладi iнструкцiєю з пожежної безпеки;
 ‑ у разi травмування учня, необхiдно повiдомити про це вчителя та за його вказiвкою надати потерпiлому першу долiкарську допомогу i якнайшвидше вiдправити його до медпункту.

Iнструкцiю склав:

PAGE  
1

