[image: image1.png]


САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

кабінету комп'ютерної техніки № 18

1. Паспортна частина.

 Харківська загальноосвітня школа №165 Харківської міської ради Харківської області

 Адреса: м. Харків,  вул. Метробудівників

 Будинок N 7    район Київський

 Побудована: по типовому проекту - 1, в пристосованій будові - 2_____1______

 Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2 _______________1______

 Рік побудови ____1989________________________________________________

 Кількість поверхів ____3______________________________________________

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення.

 Кабінет  комп'ютерної  техніки №18  глибина (ширина) ___6,25___ м,

 довжина ____8,88___       м,      висота      ____3,25___    м,

 площа ______55,5___ кв.   м,   кубатура   ____181____ куб. м.

орієнтація  вікон:  північ  -  1,  південь -  2,

 схід - 3, захід - 4,  південно-західна - 5, північно-західна - 6,

 південно-східна - 7, північно-східна - 8 ______2______.

 Фарбування стін     ____світло-зелений____

 Фарбування дошки _____білий ___________

 Матеріали  для  оздоблення  стін: олійна фарба - 1, крейда чи

 вапно -  2,  дерев'яні  панелі  -  3,  синтетичні  матеріали  - 4 шпалери, пофарбовані акриловою фарбою      

 Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2, лінолеум  

 Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2    ________1______________________

 Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 _______1______________________

 Вентиляція: природна - 1, штучна - 2, змішана - 3 _____1__________________

 Примусова: так - 1, ні - 2       ________________1_________________________

 Тип примусової вент. 

 Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 ______2________

 Кількість каналів ________2 шт.____________________

 Площа каналів     _______0,6 кв. м__________________

 Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

  Початкові значення__ < 0.1

 Кінцеві значення ____ <0.1

 Температура повітря:

                      точка N 1  (висота 0,2 м _19.0) вн. кут.

                                         (висота 1,5 м _19.0)

                      точка N 2  (висота 0,2 м_19.2) середина

                                        (висота 1,5 м _19.2)

                      точка N 3  (висота 0,2 м _19.2) зовн. кут.

                                        (висота 1,5 м _19.2)

--  Показання вологого термометра:

                      точка N 1  (висота 0,2 м _14.4)  вн. кут.

                                         (висота 1,5 м _14.4)

                      точка N 2  (висота 0,2 м _ 14.8) середина

                                         (висота 1,5 м _14.8)

                      точка N 3  (висота 0,2 м_ 14.8) зовн. кут.

                                        (висота 1,5 м _14.8)

 Відносна вологість повітря: 60%

                      точка N 1  (Н - 0,2 м -_60 Н - 1,5 м_60)  вн. кут.

                      точка N 2  (Н -0,2 м_62Н - 1,5 м_62середина)

                      точка N 3  (Н -0,2 м_62 Н - 1,5 м_62зов.кут).

 Освітлення: природне - 1, штучне - 2, змішане - 3 ________3_______

 Загальна  площа світлоносних поверхонь ______3  кв. м

 КПО %                                __________1,5%______________________

 Світ. коефіцієнт                 ___1:3_______________________________

 Штучне освітлення            ____люмінісцентні____________________

 Типи світильників             ЛВО 01-2х18/20/-001____12св. по 2 лампи

 Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2        _____1______

 Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 _____1_____

 Питома потужність світильників                ____25________ ВТ/м кв.

 Розміщення світильників відносно екрану ____паралельно________

 Висота підвісу світильників                        _____3м________________

Освітлення місць на робочих місцях:

     N1_ 190-190; 490-490.  N 2_200-200; 540-540.  N 3_190-190; 510-510.   

     N 4_190- 190; 440-440.   N 5_180-180; 410-410.   N 6_180-180; 410-410.   

     N 7_190-190; 410-410.    N 8_ 180-180; 400-400.   N 9_190-190; 410-410. 

     N 10_200-200; 520-520.   

     Освітлення на вулиці LX

Освітлення штучн. на роб.  місцях коли відсутні учні :

     N1_ 190-190; 490-490.  N 2_200-200; 540-540.  N 3_190-190; 510-510.   

     N 4_190- 190; 440-440.   N 5_180-180; 410-410.   N 6_180-180; 410-410.   

     N 7_190-190; 410-410.    N 8_ 180-180; 400-400.   N 9_190-190; 410-410. 

     N 10_200-200; 520-520.  

   Рівень шуму в ДБ   __40__, норма 45

3. Організація робочих місць.

 Кількість комп'ютерів     ______________10_________________________ шт.

 Тип ЕВМ                           ____Pentium_____марка”Founder»_____________

 Тип відеомонітора           ____рідинно-кристаличний____________________

 Кількість робочих місць ____10_____

 Розміщення ПК: периметральне 

 Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3    __2__

 Стіл, висота ___0,75 м___,   ширина ___0,6 м___, довжина  __0,75 м___

 Стільці: висота  ___0,7 м___, ширина сидіння  ___0,3 м___

 Висота спинки від підлоги ____0,75 м___,             кут нахилу спинки __5 град__

 Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2                     _____2_____

 Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1, ні – 2  _____1_____

 Відстань очей до екрану ___60-70___ см

 Кут зору                           ____80___ град.

 Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2    ___1___

4. Режим роботи кабінету.

 Які класи навчаються   ___2-11 класи___

 Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті ______14 учнів_

 В тому числі теоретичною частиною                            ______14 учнів_

 Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку  _____10-20______ хв.

протягом дня      _____10-20______ хв.

протягом тижня _____10-20______ хв.

 Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня      _______40-45___ хв.

протягом тижня _______40-45___хв.

 Наявність  факультативів в кабінеті комп'ютерної техніки.

 Які класи: початкові - 1, середні - 2, старші - 3  ____2____

 протягом якого часу, в годинах ____1 год___

Обстеження проведене: 27.09.2013.

 Головний державний

санітарний лікар 

м. Харкова                                                                                                           І.А.Зубкова

